HANDY
DOCUMENTAÇÃO
v 2020.09.20

Matheus Tomazella
Luiz Felipe Costa Soares
Eduardo Gomes Heleno

# 1 TERMOS DE ABERTURA
## 1.1 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Muitas vezes prótese são muito caras, levando pessoas com membros amputados a não terem condições de pagar por uma. O objetivo do projeto é criar uma solução barata para o cliente, a fim de que possa melhorar sua qualidade de vida até conseguir uma prótese mais tecnológica.

## 1.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

A ideia principal dessa prótese é a acessibilidade, possibilitando que mais camadas da sociedade tenham condições de possuir uma prótese para seus membros amputados. O produto é pensado para confecção em impressoras 3d, porém pode ser construído segundo a vontade do cliente, e deve ser controlado por movimentos de outras partes do corpo.
Uma página web será criada para compartilhar informações sobre o produto e permitir que interessados se comuniquem com os criadores.
O produto possuirá um software para desktop, para acessar os dados enviados por interessados no projeto por meio do site e um software mobile configuração da prótese.

## 1.3 GERENTE DO PROJETO

MATHEUS TOMAZELLA
### 1.3.1 Nível de Autoridade

O gerente de projeto deve ter autoridade para coordenar recursos financeiros e humanos disponibilizados, a fim de concluir o projeto.

## 1.4 PATROCINADOR
Grupo responsável pelo projeto.
## 1.5 PARTES INTERESSADAS

1. Cliente;
2. Projetista;
3. Designer;
4. Programador.

## 1.6 RESTRIÇÕES

1. Não existe um orçamento máximo fixo para o projeto, porém deve usar o mínimo possível de recursos financeiros;
2. O projeto deve possuir uma versão totalmente funcional até o final do ano de 2021.

## 1.7 PREMISSAS
1. Deve priorizar um produto final barato;
2. O produto deve poder ser construído pelo cliente.

## 1.8 AUTORIZAÇÃO DO PROJETO

Data: 01 de Setembro de 2020

______________________________________
Matheus Tomazella
# 2 DETALHAMENTO DE REQUISITOS
## 2.1 ENGENHARIA DA PRÓTESE
### 2.1.1 Funcionamento da prótese

O movimento da prótese é baseado em fios que correm entre os dedos, ligando a parte mais extrema de cada dedo com seu correspondente atuador. Uma vez que o atuador puxa o fio, a ponta do dedo será puxada e o levará a se dobrar contra a palma, assim como uma mão biológica.

Fonte: http://feliperoth.com.br/traumatologia-da-mao/lesao-de-tendao/#

Na parte contrária a palma da mão, um material elástico será responsável por mover os dedos para suas posições originais assim que a força aplicada pelos atuadores parar de agir.
### 2.1.2 Projetos

Unidade: mm
POV: Cima
Parafuso ideal para juntas entre as falanges
Parafuso Allen cabeça chata M4 de 20mm de comprimento
Unidade: mm
Parafuso ideal para a junta entre metacarpo e falanges do dedo polegar e a junta entre metacarpo e carpo do dedo polegar
Parafuso Allen cabeça chata M4 de 90mm de comprimento.

Unidade: mm

Parafuso ideal para as juntas entre metacarpo e falanges
Parafuso Allen cabeça chata M4 de 90mm de comprimento.
Diferente das demais juntas, as juntas entre metacarpo e falanges compartilham o mesmo parafuso.

Unidade: mm

Porca ideal para todas as juntas
Porca Parlock M4 – Projeto simplificado
Tabelas relativas aos parafusos e porcas

### 2.1.3 Imagens Renderizadas

### 2.1.4 Funcionamento do Circuito

O circuito pode ser dividido em três principais partes: Sensores, Controladores e Atuadores. Os Sensores tem como função captar os comandos do usuário, enviando-os para o Controlador, que processa os dados e comanda os Atuadores, os quais são os componentes responsáveis por movimentar a prótese.
Os eletrônicos específicos podem ser definidos pelo usuário final, porém o projeto original utiliza Servo Motores como Atuadores e sensores de pressão, usando como Controlador um ESP32s.

Energia
Em produto móvel uma parte fundamental é a autonomia, sendo de extrema importância que o produto tenha uma capacidade energética condizente com seu uso. Pensando nestes pontos, as baterias mais condizentes com as necessidades foram as células de Li-Po, por possuírem uma grande densidade energética.
Existem problemas com esta escolha, porém, uma vez que baterias de lítio são instáveis em certas situações. Para diminuir os riscos, o sistema de encaixe deverá ser fácil de remover a fim de reduzir quaisquer danos.
Para o funcionamento dos eletrônicos, é necessária uma voltagem de 6V, sendo assim necessária a utilização de uma bateria de 7,2V e um transformador.
A recarga das baterias pode ser feita tanto por meio de carregadores de bateria de li-po. É importante notar que baterias desse tipo precisam de uma “carga balanceada” para garantir que todas as células possuam a mesma tensão.

### 2.1.5 Projeto do Circuito

### 2.1.7 Requisitos Funcionais

1. Deve ter a capacidade de segurar objetos;
2. Deve funcionar com uma fonte de energia móvel;
3. Deve seguir os modos de funcionamento dados pelo usuário por meio do aplicativo mobile.

## 2.2 SOFTWARE WEB

A parte web do projeto terá como função explicar sobre o produto, além de permitir a comunicação entre o interessado e os criadores.
Será composta de explicações sobre o projeto, como funcionamento e motivações, instruções de montagem, imagens de produtos prontos e um chat para que aqueles com problemas possam tirar dúvidas com um time de suporte.
### 2.2.1 Requisitos Funcionais

1. Deve ter chat para conversa com o time de suporte;
2. Deve possuir uma galeria com imagens do produto;
3. Deve conter informações sobre montagem e funcionamento.

### 2.2.2 Requisitos Não Funcionais

1. Deve funcionar em qualquer navegador a partir de uma versão 2020, incluindo navegadores de aparelhos móveis.
2. Deve ser desenvolvido com base em HTML, CSS, JavaScript (Puro, Jquery e Node.js).

## 2.3 SOFTWARE DESKTOP

A parte Desktop do projeto tem como alvo a criação de um sistema de gerenciamento para o time do produto, contando com um sistema para gerenciamento lojas que disponibilizam cada um dos componentes do sistema e um sistema de chat com o usuário do site.

### 2.3.1 Requisitos Funcionais

1. Deve ter um sistema de gerenciamento de fornecedores de cada componente;
2. Deve suprir a necessidade de um mecanismo de contato com o usuário do site por meio de um sistema de chat;

### 2.3.2 Requisitos Não Funcionais

1. Deve funcionar no sistema Windows 10;
2. Deve ser desenvolvido em Node.js/Electron.

## 2.4 SOFTWARE MOBILE

O sistema Mobile do projeto será composto de um aplicativo que se conectará com com o produto e poderá controlá-lo por Bluetooth.
Contará com um sistema de modos que definem como a prótese deve se mover. Cada modo confere dois estados que podem ser alternados pelo usuário usando os sensores da prótese.

### 2.4.1 Requisitos Funcionais

1. Deve poder se conectar com o sistema da prótese por Bluetooth;
2. Deve poder informar o hardware da prótese sobre como se mover, dado o modo definido pelo usuário.

### 2.4.2 Requisitos Não Funcionais

1. Deve ser compatível com o sistema Android;
2. Deve estar disponível na Play Store;
3. Deve ser desenvolvido em React Native.

## 2.5 BANCO DE DADOS

O banco de dados do sistema será responsável por armazenar as informações do usuário no site, fazer a ligação do chat entre o site e o aplicativo Desktop, também armazenando estas informações, e armazenar os dados do sistema de gerenciamento presente no sistema para Windows.

### 2.5.1 Requisitos Funcionais

1. Deve armazenar as informações do usuário;
2. Deve fazer a ligação do chat entre usuário web e time no Desktop;
3. Deve armazenar as informações de gerenciamento da solução Desktop.

### 2.5.2 Requisitos Não Funcionais

Deve ser desenvolvido com o sistema mySQL;

### 2.5.3 Diagramas
# 3 CASOS DE USO
## 3.1 PINUS ( API )
Sendo a API desenvolvida em Node.js a base do funcionamento das partes Web e Desktop, essa sessão servirá para ambos os serviços.
### 3.1.1 Cadastrar Usuário / Admin
1. O usuário se conecta à API por um dos canais ( HTTP / WebSocket );
2. O usuário solicita o cadastro, enviando os seguintes dados, sendo todos obrigatórios:
  - Nome de exibição ( texto );
  - Nome ( texto );
  - E-mail ( texto );
  - Senha ( texto );
  - Nível de acesso ( número ) ( apenas no caso de cadastro de Admin ).
1. O sistema valida as informações;
2. Caso as informações sejam válidas, o sistema cadastra o usuário no banco de dados e retorna as informações no formato de objeto; Caso as informações sejam inválidas, o sistema retorna um erro;
### 3.1.2 Buscar Usuário / Admin
1. O usuário se conecta à API por um dos canais ( HTTP / WebSocket );
2. O usuário solicita uma busca, enviando os identificadores do registro prontamente;
3. O sistema valida as informações;
4. Caso as informações sejam inválidas, o sistema retorna um erro;
5. Caso as informações sejam válidas, o sistema faz uma busca no banco de dados usando os identificadores informados;
6. O sistema retorna uma lista contendo os objetos de cada resultado da busca. Os objetos são compostos do nome da coluna, seguido pelo valor na linha.
### 3.1.3 Alterar Usuário / Admin
1. O usuário se conecta à API por um dos canais ( HTTP / WebSocket );
2. O usuário solicita uma alteração em determinado registro, enviando um objeto com a seguinte formação:
  {
  “identifier”: {
    “[ coluna da tabela ]”: “[ valor atual ]”,
    . . .
  },
  “password”: “[ senha atual ]”,
  “update”: {
    “[ coluna da tabela ]”: “[ novo valor ]”,
    . . .
  }
  }
3. O sistema executa a operação no banco de dados;
4. Caso haja um erro, o sistema retorna o erro;
5. Em caso de sucesso, o sistema executa uma BUSCA ( 3.1.2 ) e retorna seu resultado.
### 3.1.4 Exlcuir Usuário / Admin
1. O usuário se conecta à API por um dos canais ( HTTP / WebSocket );
2. O usuário solicita uma exclusão em determinado registro, enviando um objeto com a seguinte formação:
{
“identifier”: {
“[ coluna da tabela ]”: “[ valor atual ]”
},
“password”: “[ senha atual ]”,
}
1. O sistema executa a operação no banco de dados;
2. Caso haja um erro, o sistema retorna o erro;
3. Em caso de sucesso, retorna uma confirmação de conclusão.
### 3.1.5 Enviar Mensagem
1. O usuário se conecta à API por um dos canais ( HTTP / WebSocket );
2. O usuário solicita o enviamento de uma mensagem, enviando um objeto com a seguinte formação:
  {
  “idAdmin”: [ código do admin ],
  “idUser”: [ código do usuário ],
  “datetime”: null, //será preenchido pela API
  “sender”: “[ admin / user ]”, //o tipo de usuário que está mandando a mensagem
  “type”: “[ text / image ]”, //o tipo da mensagem,
  “text”: “[ texto ]”, //Opcional
  “image”: “[ imagem ]” //Opcional
  }
3. O sistema adiciona a mensagem ao banco de dados;
4. Caso haja um erro, o erro é retornado;
5. Em caso de sucesso, o sistema envia uma confirmação ao usuário;
6. O sistema busca nas sessões ativas o destinatário da mensagem;
7. Caso o destinatário esteja “logado”, o sistema envia a mensagem. Caso não esteja, a mensagem será retornada junto com o restante no momento da inicialização do “chat”.
### 3.1.6 Buscar Mensagem
1. O usuário se conecta à API por um dos canais ( HTTP / WebSocket );
2. O usuário solicita a busca de mensagens, enviando as informações que as identificam;
3. O sistema faz uma busca no banco de dados, usando as informações para identificá-las ;
4. Caso haja um erro, o sistema retorna o erro;
5. Em caso de sucesso, o sistema retorna uma lista contendo os objetos das mensagens.
# 4 DEFINIÇÃO DE RECURSOS
## 4.1 STAKEHOLDERS

NOME	RESPONSABILIDADES	E-MAIL
Matheus Tomazella	Engenharia, Documentação, API	matheus250504@gmail.com
Luiz Felipe Costa Soares	Web, Firmware	lfcsoares04@gmail.com
Eduardo Gomes Heleno	Mobile	Eduardo.gheleno@gmail.com
Lucas Beretta Alvetti	Desktop	lucasberettaalvetti@gmail.com

## 4.2 LISTA DE RECURSOS DE CONSTRUÇÃO
### 4.2.1 Ferramentas

- Impressora 3d;
- Multímetro.

## 4.2.2 Recursos Construção Mecânica

- 9x Parafuso M4 cabeça chata 20mm;
- 1x Parafuso M4 cabeça chata 26mm;
- 1x Parafuso M4 cabeça chata 90mm;
- ?m Filamento ??.

### 4.2.3 Recursos Construção Eletrônica

- 1x Esp32s;
- 10x Servo Motor;
- 1x Circuito de proteção;
- 2x Sensor de contração muscular;
- 2x Resistor 220Ω;
- 1x Bateria Li-po 7.2v